6. cvičení - Lambertův-Beerův zákon, závislosti

1.   Jaká je hodnota molárního absorpčního koeficientu  pro látku, jejíž roztok o

koncentraci 3,5.10-6 mol.dm-3  v kyvetě o tloušťce 5,0 cm propustil právě 50%

dopadajícího světla? Uveďte v jednotkách mol-1.m2.

/1,72.103  mol-1.m2/

2.   Na fotometru v kyvetě o tloušťce 1 cm byly naměřeny při různých vlnových délkách tyto

absorbance pro roztoky látky A (cA = 1,00.10-3 mol.dm-3) a látky B (cB = 1,00.10-4

mol.dm-3):

Látka                                                       absorbance při  / nm

380      400      420      440      460      480      500      520      540       560      580

A               0,838   0,842   0,825   0,800   0,695   0,502   0,332   0,264   0,187    0,132   0,114

B              0,090   0,040   0,030   0,055   0,104   0,242   0,408   0,572   0,580    0,392   0,181

(Pozn.: Je samozřejmě lépe měřit spektra kontinuálně, což dnešní spektrofotometrické

přístroje umožňují.)

a) Určete nejvhodnější a pro stanovení látek A a B ve směsi.

b) Jestliže roztok směsi A a B měl v kyvetě o tloušťce 1 cm při A = 0,628 a při A =

0,395, jaké budou koncentrace cA a cB ve vzorku?

/největší poměr / je při 420 nm a nejmenší při 540 nm,  7,45.10-4 mol.dm-3, 4,41.10-5 mol.dm-3 /

3.   Kolik gramů vitaminu D2 obsahuje 1 l jeho alkoholového roztoku, jestliže při

spektrofotometrickém stanovení pohltil v kyvetě  tloušťky 2 cm 60% při = 264 nm.

Molární absorpční koeficient vitaminu D2 je při dané vlnové délce 1,84.104 mol-1.cm2 a

molární hmotnost vitaminu D2 je 396 g. mol-1 ?

/4,28 g/

4.   Koncentrace vitaminu A byla zjišťována spektrofotometricky. Připravený roztok o

hmotnostní koncentraci 6,0 g na 1 ml propouštěl za daných podmínek (vlnová délka,

teplota, kyveta) 60% dopadajícího světla. Jaká je koncentrace vitaminu A v roztoku

(v g /ml), který za stejných podmínek propustí jen 38% světla?

/11,4 g /ml/

5.   Roztok komplexní sloučeniny Co2+ neznámé koncentrace vykazuje absorbanci 0,320

v kyvetě tloušťky 2 cm při vlnové délce 550 nm. Absorbance (měřena za stejných

podmínek) roztoku, který byl připraven smísením 10 ml původního roztoku neznámé

koncentrace s 2 ml roztoku standardu, v němž je koncentrace komplexní sloučeniny 0,001

mol.dm-3 je 0,535. Jaká je koncentrace komplexu v původním roztoku? (Při

míchání roztoků nedošlo k objemovým změnám.)

/1,99. 10-4 mol.dm-3 /

6.   V odpadních vodách se stanovuje tzv. fenolový index, udávající množství (v ppm = mg/l)

fenolických látek obsažených ve vzorku. Z uvedených dat analýzy vzorku odpadní vody

vypočtěte, kolik miligramů fenolu je v litru zkoumané vody: 250 ml vzorku bylo v

destilační baňce okyseleno kyselinou sírovou. Uvolněný fenol byl destilací s vodní párou

vypuzen a zachycen v předloze s 25 ml 0,050 M KOH. Roztok byl doplněn na 50 ml a

fotometrické měření bylo prováděno při vlnové délce 287 nm (max  fenolátového aniontu)

v kyvetě tloušťky 1 cm proti slepému pokusu. Vzorek absorboval 36,6% vstupního toku

záření. Zcela stejným způsobem bylo zpracováno 10 ml standardního roztoku fenolu o

koncentraci 0,001 mol.l-1. Absorbance tohoto roztoku byla 0,520. M(fenol) = 94 g.mol-1

/1,44 mg.l-1/

7.   Molární absorpční koeficient komplexu dvojmocného železa s 1,10-fenanthrolinem

(FeL32+) při vlnové délce 508 nm je 1,01.104 l.mol-1.cm-1. Kalibrační závislost A = f(c) je

přímková a prochází počátkem. Vypočtěte, kolik miligramů Fe je v 1 kg biologického

materiálu, bylo-li zpopelněno 5,00 g vzorku a Fe z popelu převedeno na komplex a

doplněno na objem 50 ml roztoku, který byl měřen fotometricky. V kyvetě tloušťky 2 cm

byla zjištěna absorbance proti roztoku činidla 0,138. M(Fe) = 55,85 g.mol-1

/3,8 mg.kg-1/

8.   Byla proměřena závislost absorbance na koncentraci p-nitrofenolu při pH=7,8 při vlnové

délce absorpčního maxima (400 nm). Určete koncentraci neznámého vzorku p-nitrofenolu,

jestliže při stejné hodnotě pH roztoku a při stejné vlnové délce byla změřena absorbance

0,356. (V neznámém vzorku absorbuje při dané vlnové délce pouze p-nitrofenol.)

c.105 / mol.dm-3           0,5           1,5          2,5          3,5          4,5          5,5          6,5          7,5

A                           0,012      0,091      0,209       0,315      0,438       0,551     0,670      0,800

Řešte graficky i výpočtem.

/B=0,1138, A=-0,0695, R=0,9989, 3,74. 10-5 mol.dm-3 /

9.  Enzymatická reakce přeměny substrátu S v produkt P probíhá podle rovnice: E + S à  E +

P. Enzym slouží jako katalyzátor. Závislost rychlosti této reakce na koncentraci substrátu

vyjadřuje rovnice Michaelise-Mentenové: v = vmax .[S]/([S] + KM), kde KM je

Michaelisova konstanta. V biochemické laboratoři byla změřena rychlost reakce při

různých koncentracích substrátu. Vysvětlete, jakým způsobem je možné určit

Michaelisovu konstantu.